## Sheet1
|  | D address | 2816 | 3071
|  | Modbus | 6912 | 7167 | 255
[8 empty] | Coil | M | read coil
|  | D address | Modbus | Read Holding Reg |  |  |  |  | 0 | 2049
| We need | 0 | 404097 |  |  |  | Temp Type C/F |  | 512 | 2561 | C is 1
[7 empty] | Relay-1 |  | 10 | 2059
| {PLC}1@D475 | 475 | 404572 | 4572 |  |  | Relay-2 |  | 11 | 2060
History buffer Temp data | {PLC}1@D3007 | 3007 | 407104 | 7104
Read frequency | {PLC}1@D408 | 408 | 404505 | 4505 | 404097 | 40000
Temp 1 Max scale | {PLC}1@D483 | 483 | 404580 | 4580
Temp 1 Min scale | {PLC}1@D484 | 484 | 404581 | 4581
Temp 1 Deadband | {PLC}1@D479 | 479 | 404576 | 4576
Temp 1 Offset | {PLC}1@D474 | 474 | 404571 | 4571
Internal for Pickup |  | 3200 | 407297 | Pickup
|  |  | 404097 | 4097
|  |  | 404097 | 4097